# Blatt-Nr.      1       begonnen am: 01.09.2008    beendet: 03.03.2010  Archiviert bis

| Lfd.Nr. | Bezeichnung, Art und Typ des MP | Loscode oder Serien Nr., Jahr der Anschaffung | Name/Firma/Anschrift des nach § 7 MPG Verantwortlichen für das MP | Kennummer der benannten Stelle | Standort, betriebliche Zuordnung | Frist für sicherheitstechnische Kontrollen (Monate) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siroson L | 508183 19919977 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover | CE 0123 | Behandlung |  |
| 2 | Sprayvit 4000 |  | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |
| 3 | Siemens M1 | 30492 1997 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |
| 4 | Sirona T1 Line | H 40 15551 1997 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover | CE 0123 | Behandlung |  |
| 5 | Sirona T1 Line C 200 L | 7560 1997 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |
| 6 | Siemens T1 Control | 591382 2006 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |
| 7 | Sprayvit 4000 | 1997 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |
| 8 | Sirona T1 Line | H 40 15482 1997 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover | CE 0123 | Behandlung |  |
| 9 | Cavitron Select SPS | 123-12620 2005 | Dentsply Hauschild 59075 Hamm Waterkamp 1 | CE 0086 | Behandlung |  |
| 10 | Kavo Intramtic 7c | 1990 | Siemens AG Ahrensburger Str. 1 30659 Hannover |  | Behandlung |  |

# Blatt-Nr.:__2____         begonnen am:                           beendet:____________  Archiviert bis:   ___________

Muster